## 自发性眼震
自发性眼震 (Spontaneous Nystagmus)
眼震模式 | 速度（°/s） | 固视后速度（°/s） | 固视抑制
右转 | 5 | 1 | 失败
结果判读
检查所见 | 自发性眼震：“结果判读”
填写说明： ①“眼震模式”为单项选择，若选择“其他”，需要填空；若“眼震模式”选择“阴性”，“速度”、“固视后速度”及“固视抑制”可空项（自动生成“N/A”）。 ②“速度”与“固视后速度”需要填写数值，无需填写单位。 ③“固视抑制”为单项选择。 ④“结果判读”为单项选择。

## 摇头眼震
摇头眼震 (Head Shaking Nystagmus)
眼震模式 | 分型
右跳 | II型
结果判读 | 阳性
检查所见 | 摇头眼震：“结果判读”
填写说明： ①判读标准：至少连续5个眼震波（慢相速度不小于3°/s）可判断为摇头眼震阳性。 ②分型标准： “I型”定义为摇头停止后立即出现朝向一个方向较大幅度眼震，逐渐减弱； “II型”定义为摇头停止约20秒后出现朝向一个方向的眼震，逐渐增强（反转型）； “III型”定义为双向性眼震，摇头之后首先出现I型眼震，数秒后转化为朝向另一方向的“II型”摇头眼震； “IV型”定义为水平摇头出现垂直性眼震。

## 凝视试验
凝视试验 (Gaze Test)
凝视方向 | 正中 | 左（30°） | 右（30°） | 上（20°） | 下（20°）
眼震模式 | 右跳 | 右跳 | 右跳 | 上跳 | 阴性
眼震速度（°/s） | 4 | 3 | 4 | 5 | N/A
结果判读 | 全方位变向GEN
检查所见 | 凝视试验：“结果判读”
填写说明： ①“眼震模式”为单项选择，若选择“其他”，请补充具体类型。若选择“阴性”，“眼震速度”可空项（自动生成“N/A”）。 ②“眼震速度”需要填写数值，不需要填写单位。

## 头脉冲试验
头脉冲试验 (Head Impulse Test)
| 左外 | 右外 | 左前 | 右前 | 左后 | 右后
增益值 | 0.9 | 1.03 | N/A | N/A | N/A | N/A
显性扫视波（%） | 67 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A
隐性扫视波（%） | 35 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
PR分数（%） | 34 | 23 | N/A | N/A | N/A | N/A
扫视分布 | 正常 | 聚集 | 正常 | 分散 | 正常 | 聚集
结果判读 | 半规管高频功能未见异常
检查所见 | 头脉冲试验：“结果判读”
填写说明： ①“增益值”需要填写数值，水平半规管增益小于0.8定义为降低，垂直半规管增益小于0.7定义为降低，大于1.2需排除操作原因。 ②“显性扫视波出现率”需要填写数值，显性与隐性扫视出现率超过50%定义为阳性，通常扫视波幅不低于头动幅度50%。 ③“PR分数”与“扫视分布”根据商用设备参数单项选择或填写。 ④未填写内容自动生成“N/A”。 ⑤结果判读：为多项选择，“高频功能减弱”定义为增益下降伴扫视，“高频功能异常”定义为增益下降不伴扫视或增益正常伴扫视。

## 头脉冲抑制试验
头脉冲抑制试验 (SHIMP)
| 左外 | 右外
增益值 | 0.8 | 0.6
反扫视波 | 阳性 | 阴性
结果判读 | 左外半规管高频功能剩余良好
检查所见 | 头脉冲抑制试验：“结果判读”
填写说明： ①空项自动生成“N/A”。 ②“增益值”为填空。 ③“反扫视波”为单项选择。 ④“结果判读”为多项选择，选择“其他”需要填空补充。

## 扫视试验
扫视试验 (Saccade Test)
| 右 | 左 | 上 | 下
潜伏期 | 正常 | 延迟 | 正常 | 延迟
准确度 | 欠冲 | 过冲 | 欠冲 | 过冲
峰速度 | 下降 | 正常 | 下降 | 正常
结果判读 |  | 异常
检查所见 |  | 扫视试验：“结果判读”
填写说明： ①“潜伏期”为单项选择，超过50%指标在异常范围选择“延迟”。 ②“准确度”为单项选择，超过50%指标在异常范围选择“欠冲”或“过冲”。 ③“峰速度”为单项选择，超过50%指标在异常范围选择“低速”。 ④“上”/“下”扫视可空项，自动生成“N/A”。 ⑤“结果判读”为单项选择。

## 平稳跟踪试验
平稳跟踪试验 (Smooth Pursuit Test)
| 扫视样跟踪 | 曲线分型
水平（10°） | 向左 | II型
水平（20°） | 向左 | II型
垂直（10°） | 向下 | II型
垂直（20°） | 向上 | IV型
结果判读 | 异常
检查所见 | 平稳跟踪试验：“结果判读”
填写说明： ①水平（10°）跟踪曲线正常，则不需要做其他视靶检查，自动生成“N/A”。 ②“扫视样跟踪”为单项选择，定义为齿轮样曲线。 ③“曲线分型”为单项选择：I型与II型为正常，III型与IV型为异常。 “I型”定义为光滑正弦曲线； “II型”定义为光滑正弦曲线上附加个别阶梯状扫视波； “III型”定义为曲线不光滑，成阶梯状，多个扫视波叠加于跟踪曲线之上； “IV型”定义为曲线波形紊乱。 ④“结果判读”为单项选择。

## 视动试验
视动试验 (Optokinetic Test)
| 向左增益 | 向右增益 | 不对称比（%） |  | 向上增益 | 向下增益 | 不对称比（%）
水平视靶（15°） | 0.7 | 0.8 | 0.56 | 垂直视靶（15°） | N/A | N/A | N/A
水平视靶（30°） | N/A | N/A | N/A | 垂直视靶（30°） | N/A | N/A | N/A
水平视靶（45°） | N/A | N/A | N/A | 垂直视靶（45°） | N/A | N/A | N/A
结果判读 | 异常
检查所见 | 视动试验：“结果判读”
填写说明： ①水平视靶（15°）测试正常，则不需要测试其他视靶，空项自动生成“N/A”。 ②“增益”需要填写数值，低于0.6为增益降低。 ③“不对称比”需要填写数值，计算方法为双侧增益差/增益和，超过25%为异常。 ④“结果判读”为单项选择题。

## 动态位置试验
动态位置试验 (Dynamic Positional Test)
Dix-Halllpike试验 (DHT）
| 眼震模式 |  | 坐起反向 |  | 前庭症状 |  | 潜伏期（s） |  | 时长（s） | SPVmax （°/s） | 疲劳性
左DHT | 阴性 |  | 无眼震 |  | 阴性 |  | N/A |  | N/A | N/A | 否
右DHT | 阴性 |  | 无眼震 |  | 阴性 |  | 4 |  | 30 | 5 | 否
仰卧滚转试验 (RT)
| 眼震模式 |  |  | 前庭症状 |  | 潜伏期 （s） |  | 时长（s） |  | SPVmax（°/s） | 疲劳性
左RT | 阴性 |  |  | 眩晕 |  | 3 |  | 超过60 |  | 34 | 否
右RT | 阴性 |  |  | 眩晕 |  | 3 |  | 50 |  | 56 | 否
其他位置试验
侧躺试验 |  | 坐位-平卧试验 |  | 低头试验 |  | 仰头试验 |  | 悬头试验
Side-lying test |  | Lying-down test |  | Bow test |  | Lean test |  | Head-hanging test
右SLT阳性 |  | LDT可见右跳眼震 |  | BT可见左跳眼震 |  | LT可见右跳眼震 |  | HHT可见下跳眼震
结果判读 |  | DHT诱发不典型位置性眼震
检查所见 |  | 动态位置试验：“结果判读”
填写说明： ①DHT与RT必须完成，其他位置试验可用于无法使用DHT或RT无法定侧别时使用。 ②“眼震模式”、“坐起反向”、“前庭症状”、“疲劳性”及“其他位置试验”均为单项选择，空项自动生成“N/A”。 ③“潜伏期”、“时长”及“SPVmax”均需填写数值，其中“时长”超过60s则填写“超过60”。 ④“结果判读”为多项选择，选择“其他”需要填写说明。

## 瘘管试验
瘘管试验 (Fistula Test)
| 左耳 | 右耳
诱发情况 | 诱发眼震 | 诱发眩晕/头晕
结果判读 | 阳性
检查所见 | 瘘管试验：“结果判读”
填写说明： ①瘘管试验适用于声压刺激诱发眩晕的疾病。 ②“诱发情况”为单项选择，空项自动生成“N/A”。 ③瘘管试验判读标准： “阳性”定义为按压耳屏可诱发眼震； “弱阳性”定义为按压耳屏有眩晕/头晕，但未诱发眼震。

## 眼位反向偏斜
眼位反向偏斜 (Skew Deviation)
| 水平方向 | 垂直方向
偏斜角度（°） | 0 | 3
结果判读 | 阳性
检查所见 | 眼位反向偏斜：“结果判读”
填写说明： ①“眼位反向偏斜”仅用于检查有自发性眼震的急性前庭综合征患者。 ②“偏斜角度”需要填写数值，空项自动生成“N/A”。 ③SD判读标准：垂直方向偏斜角度大于1°判为“阳性”。

## 温度试验
温度试验 (Caloric Test)
|  | 眼震方向 | SPVmax（°/s） | 固视抑制指数 | 单侧减弱 | 单侧减弱 | 优势偏向 | 优势偏向
44°C | 右侧 | 右跳 | 34 | 0.5 | 侧别 | 值（%） | 侧别 | 值（%）
44°C | 左侧 | 左跳 | 45 | 0.8 | 左耳 | 34 | 右耳 | 56
30°C | 右侧 | 左跳 | 23 | 0.4
30°C | 左侧 | 右跳 | 23 | 0.3
结果判读 |  | 右侧反应减弱
检查所见 |  | 温度试验：“结果判读”
填写说明： ①“眼震方向”、“单侧减弱侧别”及“优势偏向侧别”均为单项选择。 ②“SPVmax”、“固视抑制指数”、“单侧减弱值”及“优势偏向值”均需填写数值。③温度试验判读标准：“单侧反应减弱”定义为UW值超过25%，“优势偏向”定义为DP值超过30%，“双侧反应减弱”定义为双侧SPV总值（冷+热）均低于12°，“双侧反应亢进”定义为双侧SPV总值（冷+热）均超过140°。